## ORÇAMENTO AMBULATÓRIO
Data:17/07/2021
Orçamento Sintético Global
OBRA : |  | AMBULATÓRIO DE CAMPANHA - UNI-FACEF II |  |  | SINAPI07/21
ORÇAMENTO : |  | CONSTRUÇÃO |  |  | FDE abr21 |  | BDI
LOCAL : |  | AV.DR ISMAEL ALONSO Y ALONSO,2400 FRANCA SP |  |  | CPOS 181 |  | 15%
CÓDIGO | BASE | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | CUSTO UNIT. (R$) | PREÇO UNIT. (R$) | PREÇO TOTAL (R$)
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 18604.18
02.08.020 | CPOS 181 | Placa de identificação para obra | m² | 3 | 612.08 | 703.892 | 2111.676
03.02.040 | CPOS 181 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | m³ | 4.8 | 64.36 | 74.014 | 355.2672
02.02.150 | CPOS 181 | Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² | unxmes | 3 | 541.76 | 623.024 | 1869.072
01.02.001 | CPOS 181 | corte e aterro dentro da obra com transporte interno | m³ | 18.86 | 39.84 | 45.816 | 864.0898
01.10.001 | CPOS 181 | Gabarito De Madeira Esquadrado E Nivelado Para Locação De Obra | m | 48.21 | 23.6 | 27.14 | 1308.4194
02.05.060 | CPOS 181 | Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m | m | 18 | 9.82 | 11.293 | 203.274
02.05.202 | CPOS 181 | Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico | mxmês | 73.6 | 18.72 | 21.528 | 1584.4608
03.06.050 | CPOS 181 | Desmonte (levantamento) mecanizado de pavimento em paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento | m² | 314.45 | 18.66 | 21.459 | 6747.7825
04.03.040 | CPOS 181 | Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro | m² | 282.71 | 6.44 | 7.406 | 2093.7503
97658 | SINAPI | Remoção de tesouras metálicas, com vão menor que 8 m, de forma mecanizada, com reaproveiramento. AF_12/2017 | un | 8 | 159.39 | 183.2985 | 1466.388
2 |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  | 2379.0823
05.04.060 | CPOS 181 | Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - ensacado | m³ | 4.8 | 104.7 | 120.405 | 577.944
05.07.040 | CPOS 181 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | m³ | 4.8 | 87.15 | 100.2225 | 481.068
06.01.020 | CPOS 181 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | 20.78 | 40.23 | 46.2645 | 961.3763
06.11.040 | CPOS 181 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m³ | 20.78 | 15.01 | 17.2615 | 358.694
3 |  | INFRA-ESTRUTURA |  |  |  |  | 92574.5365
09.01.020 | CPOS 181 | Forma em madeira comum para fundação | m² | 151.74 | 72.88 | 83.812 | 12717.6329
09.01.030 | CPOS 181 | Forma em madeira comum para estrutura | m² | 103.51 | 163.25 | 187.7375 | 19432.7086
09.01.160 | CPOS 181 | Desmontagem de forma em madeira para estrutura de vigas, com tábuas | m² | 103.51 | 6.53 | 7.5095 | 777.3083
10.01.040 | CPOS 181 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | kg | 874 | 11.4 | 13.11 | 11458.14
10.01.060 | CPOS 181 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | kg | 1635.1 | 12.27 | 14.1105 | 23072.0785
11.01.130 | CPOS 181 | Concreto usinado, fck = 25 MPa | m³ | 19.29 | 336.54 | 387.021 | 7465.6351
11.16.040 | CPOS 181 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 14.16 | 135.7 | 156.055 | 2209.7388
11.16.060 | CPOS 181 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | m³ | 5.31 | 93.73 | 107.7895 | 572.3622
11.18.040 | CPOS 181 | Lastro de pedra britada | m³ | 7.53 | 120.87 | 139.0005 | 1046.6738
12.01.021 | CPOS 181 | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa | m | 143.5 | 52.49 | 60.3635 | 8662.1622
12.01.041 | CPOS 181 | Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa | m | 72 | 62.32 | 71.668 | 5160.096
4 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  | 1624.996
32.16.010 | CPOS 181 | Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa | m² | 103.9 | 13.6 | 15.64 | 1624.996
5 |  | ALVENARIA |  |  |  |  | 47207.9813
14.10.111 | CPOS 181 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C | m² | 660.52 | 57.85 | 66.5275 | 43942.7443
14.20.010 | CPOS 181 | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado | m³ | 1.83 | 1551.55 | 1784.2825 | 3265.237
6 |  | REVESTIMENTO DE PISO E PAREDE |  |  |  |  | 66556.0477
13.06.082 | FDE abr21 | So-22 soleira de granito em nivel 1 peça (l= 14 a 17cm) | m | 3 | 112.44 | 129.306 | 387.918
13.01.004 | CPOS 181 | Lastro de concreto c/hodrófugo e= 5cm | m² | 229.93 | 32.39 | 37.2485 | 8564.5476
13.01.006 | CPOS 181 | Lastro de pedra britada - 5cm | m² | 229.93 | 7.06 | 8.119 | 1866.8017
12.02.036 | CPOS 181 | Revestimento com azulejos lisos, branco brilhante | m² | 50.04 | 56.67 | 65.1705 | 3261.1318
17.02.020 | CPOS 181 | Chapisco | m² | 479.1 | 5.55 | 6.3825 | 3057.8557
17.02.140 | CPOS 181 | Emboço desempenado com espuma de poliéster | m² | 479.1 | 20.94 | 24.081 | 11537.2071
17.04.040 | CPOS 181 | Revestimento em gesso liso desempenado sobre bloco | m² | 868.85 | 17.17 | 19.7455 | 17155.8777 | 0
13.02.100 | FDE abr21 | Ceramica esmalt.antider. absorção de agua 3% a 8% pei 4/5 coef.atrito minimo 0,4 uso exclusivo padrao creche | m² | 227.93 | 65.75 | 75.6125 | 17234.3571 | 1 | 65.748
13.05.100 | FDE abr21 | Rodape ceramica antiderrapante altura 7cm (monoqueima) uso exclusivo padrao creche | m | 282.86 | 10.73 | 12.3395 | 3490.351 | 1 | 10.7317
7 |  | COBERTURA |  |  |  |  | 75530.0054
15.03.150 | CPOS 181 | Fornecimento e montagem de estrutura metálica em perfil metalon, sem pintura | kg | 1729.6 | 13.78 | 15.847 | 27408.9712
07.03.133 | CPOS 181 | Telha galvalume / aco galv acabamento.natural trapez h=40mm .e=0,65mm | m² | 288.02 | 99.48 | 114.402 | 32950.064
08.12.016 | CPOS 181 | Calha ou agua furtada em chapa galv. n 24 - corte 0,50m | m | 52.96 | 149.22 | 171.603 | 9088.0949
08.12.007 | CPOS 181 | Ligacao calha condutor de chapa aco galvanizado n.24 diametro de 3" | un | 8 | 61.41 | 70.6215 | 564.972
16.33.022 | CPOS 181 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m | m | 52.96 | 86.58 | 99.567 | 5273.0683
16.40.150 | CPOS 181 | Recolocação de telha em fibrocimento ou CRFS, perfil modulado ou trapezoidal | m² | 10 | 21.29 | 24.4835 | 244.835
8 |  | FORRO |  |  |  |  | 20403.3368
22.02.010 | CPOS 181 | Forro em placa de gesso liso fixo | m² | 288.02 | 61.6 | 70.84 | 20403.3368
9 |  | CAIXILHOS MADEIRA |  |  |  |  | 15701.433
23.13.001 | CPOS 181 | Porta lisa de madeira, interna "PIM", para acabamento em pintura, padrão dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 80 x 210 cm | un | 21 | 561.69 | 645.9435 | 13564.8135
23.13.002 | CPOS 181 | Porta lisa de madeira, interna "PIM", para acabamento em pintura, padrão dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 90 x 210 cm | un | 3 | 619.31 | 712.2065 | 2136.6195
10 |  | CAIXILHOS DE FERRO |  |  |  |  | 18726.2656
24.01.030 | CPOS 181 | Caixilho em ferro basculante, sob medida | m² | 13.68 | 823.39 | 946.8985 | 12953.5715
06.02.001 | CPOS 181 | Pc-01 porta corta-fogo p90 l=90cm completa | un | 1 | 1732.56 | 1992.444 | 1992.444
24.02.040 | CPOS 181 | Porta/portão tipo gradil sob medida | m² | 2.1 | 492.19 | 566.0185 | 1188.6388
24.02.490 | CPOS 181 | Grade em barra chata soldada de 1 1/2´ x 1/4´, sob medida | m² | 2.5 | 901.43 | 1036.6445 | 2591.6112
11 |  | VIDROS |  |  |  |  | 6375.4206
26.01.040 | CPOS 181 | Vidro liso transparente de 4 mm | m² | 13.68 | 112.05 | 128.8575 | 1762.7706
102185 | SINAPI07/21 | Porta de abrir com mola hidráulica, em vidro temperado, 2 folhas de 0,90x2,1 m, espessura de 10 mm, inclusive acessorios AF_01/2021 | un | 1 | 4011 | 4612.65 | 4612.65
12 |  | ACESSIBILIDADE |  |  |  |  | 1597.488
30.01.030 | CPOS 181 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm | un | 4 | 161.59 | 185.8285 | 743.314
30.04.060 | CPOS 181 | Revestimento em chapa de aço inoxidável para proteção de portas, altura de 40 cm | m | 2 | 371.38 | 427.087 | 854.174
13 |  | PINTURA |  |  |  |  | 43566.1398
15.02.061 | CPOS 181 | Tinta latex standard em superficie de gesso | m² | 868.85 | 21.27 | 24.4605 | 21252.5054
15.04.015 | CPOS 181 | Esmalte em superfície rebocada sem massa niveladora BI | m² | 168.36 | 19.72 | 22.678 | 3818.0681
15.03.011 | CPOS 181 | Esmalte com massa niveladora em esquadria de madeira | m² | 102.37 | 46.3 | 53.245 | 5450.6906
15.03.021 | CPOS 181 | Esmalte em esquadrias de ferro | m² | 51 | 26.18 | 30.107 | 1535.457
15.04.006 | CPOS 181 | Tinta latex standard | m² | 479.09 | 20.89 | 24.0235 | 11509.4186
14 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  |  | 36891.6826
44.01.110 | CPOS 181 | Lavatório de louça com coluna | un | 19 | 225.46 | 259.279 | 4926.301
44.01.800 | CPOS 181 | Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros | cj | 4 | 509.46 | 585.879 | 2343.516
44.03.130 | CPOS 181 | Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml | un | 19 | 34.07 | 39.1805 | 744.4295
44.03.180 | CPOS 181 | Dispenser toalheiro em ABS, para folhas | un | 19 | 50.62 | 58.213 | 1106.047
44.03.360 | CPOS 181 | Ducha higiênica cromada | un | 4 | 393.81 | 452.8815 | 1811.526
44.03.480 | CPOS 181 | Torneira de mesa para lavatório compacta, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2´ | un | 19 | 184.51 | 212.1865 | 4031.5435
44.20.010 | CPOS 181 | Sifão plástico sanfonado universal de 1´ | un | 19 | 28.44 | 32.706 | 621.414
44.20.110 | CPOS 181 | Engate flexível de PVC DN= 1/2´ | un | 23 | 11.64 | 13.386 | 307.878
44.20.280 | CPOS 181 | Tampa de plástico para bacia sanitária | un | 4 | 34.3 | 39.445 | 157.78
44.20.650 | CPOS 181 | Válvula de metal cromado de 1´ | un | 19 | 40.57 | 46.6555 | 886.4545
46.01.010 | CPOS 181 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 20 mm, (1/2´), inclusive conexões | m | 0.56 | 24.71 | 28.4165 | 15.9132
46.01.020 | CPOS 181 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | m | 59.31 | 25.92 | 29.808 | 1767.9125
46.01.030 | CPOS 181 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões | m | 23.3 | 34.08 | 39.192 | 913.1736
46.01.040 | CPOS 181 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 1/4´), inclusive conexões | m | 1.77 | 38.39 | 44.1485 | 78.1428
46.01.060 | CPOS 181 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 60 mm, (2´), inclusive conexões | m | 34.75 | 62.79 | 72.2085 | 2509.2454
46.01.070 | CPOS 181 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 75 mm, (2 1/2´), inclusive conexões | m | 2.52 | 93.14 | 107.111 | 269.9197
46.02.010 | CPOS 181 | Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões | m | 27.1 | 29.4 | 33.81 | 916.251
46.02.050 | CPOS 181 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões | m | 39.04 | 38.78 | 44.597 | 1741.0669
46.02.060 | CPOS 181 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões | m | 29.27 | 60.36 | 69.414 | 2031.7478
46.02.070 | CPOS 181 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 70.72 | 65.1 | 74.865 | 5294.4528
47.02.020 | CPOS 181 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial | un | 4 | 91.97 | 105.7655 | 423.062
47.02.030 | CPOS 181 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1´ - linha especial | un | 1 | 102.82 | 118.243 | 118.243
49.01.016 | CPOS 181 | Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha | un | 17 | 66.25 | 76.1875 | 1295.1875
49.01.020 | CPOS 181 | Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 150 x 50 mm, com grelha | un | 0 | 76.37 | 87.8255 | 0
49.01.030 | CPOS 181 | Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha | un | 5 | 85.98 | 98.877 | 494.385
01.08.050 | CPOS 181 | Caixa de ligacao ou inspecao - alvenaria de 1/2 tijolo revestida | m² | 7 | 184.42 | 212.083 | 1484.581
01.08.052 | CPOS 181 | Caixa de ligacao ou inspecao - tampa de concreto armado | m² | 2.52 | 207.56 | 238.694 | 601.5089
,
15 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 158358.3993
|  | FIAÇÃO |  |  |  |  | 42081.6286
09.07.024 | CPOS 181 | Cabo de 2,5mm2 - 750v de isolação | m | 669.02 | 3.38 | 3.887 | 2600.4807
09.07.026 | CPOS 181 | Cabo de 6mm2 - 750v de isolação | m | 491 | 8.06 | 9.269 | 4551.079
09.07.011 | CPOS 181 | Cabo de 10 mm2 - 750 v de isolacao | m | 535.4 | 14.75 | 16.9625 | 9081.7225
09.07.012 | CPOS 181 | Cabo de 16 mm2 - 750 v de isolacao | m | 1029.63 | 21.83 | 25.1045 | 25848.3463
|  | QUADROS |  |  |  |  | 16563.0935
37.03.220 | CPOS 181 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 34 DIN / 24 Bolt-on - 150 A - sem componentes | un | 1 | 638.19 | 733.9185 | 733.9185
09.05.054 | CPOS 181 | Quadro distribuicao, disj. geral 100a p/ 28 a 42 disjs. | un | 1 | 894.08 | 1028.192 | 1028.192
09.05.062 | CPOS 181 | Barramento de 30a p/quadros de distribuição | m | 1 | 10.2 | 11.73 | 11.73
09.09.064 | CPOS 181 | Il-66 luminária de embutir c/refletor sem aletas (1x32w) | un | 21 | 179.02 | 205.873 | 4323.333
09.09.065 | CPOS 181 | Il-67 luminária de embutir c/refletor sem aletas (2x32w) | un | 30 | 237.73 | 273.3895 | 8201.685
41.13.102 | CPOS 181 | Luminária blindada tipo arandela de 45º e 90º, para lâmpada LED | un | 10 | 126.15 | 145.0725 | 1450.725
41.13.200 | CPOS 181 | Luminária blindada oval de sobrepor ou arandela, para lâmpada fluorescentes compacta | un | 10 | 70.74 | 81.351 | 813.51
|  | TOMADAS/INTERRUPTORES/CAIXAS |  |  |  |  | 72107.9228
40.01.020 | CPOS 181 | Caixa de ferro estampada 4´ x 2´ | un | 140 | 12.24 | 14.076 | 1970.64
40.01.040 | CPOS 181 | Caixa de ferro estampada 4´ x 4´ | un | 2 | 15.59 | 17.9285 | 35.857
40.01.080 | CPOS 181 | Caixa de ferro estampada octogonal fundo móvel 4´ x 4´ | un | 51 | 16.35 | 18.8025 | 958.9275
40.04.450 | CPOS 181 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | cj | 78 | 22.47 | 25.8405 | 2015.559
40.04.460 | CPOS 181 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | cj | 27 | 27.81 | 31.9815 | 863.5005
40.05.020 | CPOS 181 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | cj | 23 | 21.29 | 24.4835 | 563.1205
40.05.040 | CPOS 181 | Interruptor com 2 teclas simples e placa | cj | 1 | 29.56 | 33.994 | 33.994
40.05.080 | CPOS 181 | Interruptor com 1 tecla paralelo e placa | cj | 8 | 21.81 | 25.0815 | 200.652
91852 | SINAPI07/21 | Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 20mm (1/2"), para circuitos terminais, fornecimento e instalação. AF_12/2015 | m | 40.75 | 7.69 | 8.8435 | 360.3726
91854 | SINAPI07/21 | Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para ciscuitos terminais, fornecimento e instalação. AF_12/2015 | m | 334.25 | 8.54 | 9.821 | 3282.6692
91856 | SINAPI07/21 | Eletroduto flexível corrugado, pcv, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, fornecimento e instalção. AF_12/2015 | m | 22.98 | 10.79 | 12.4085 | 285.1473
91860 | SINAPI07/21 | Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais. AF_12/2015 | m | 60.03 | 13.09 | 15.0535 | 903.6616
97667 | SINAPI07/21 | Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 50 (1 1/2") - fornecimento e intalação. AF_04/2016 | m | 144.05 | 8.25 | 9.4875 | 1366.6744
97668 | SINAPI07/21 | Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 63 (2") - fornecimento e instalação. AF_04/2016 | m | 197.23 | 12.62 | 14.513 | 2862.399
97669 | SINAPI07/21 | Eletroduto flevível corrugado, pead, dn 90 (3) - fornecimento e instalação.AF_04/2016 | m | 52.01 | 19.95 | 22.9425 | 1193.2394
|  | LOGICA |  |  |  |  | 27605.7544
38.15.010 | CPOS 181 | Eletroduto metálico flexível com capa em PVC de 3/4´ | m | 40.75 | 22.07 | 25.3805 | 1034.2554
38.15.020 | CPOS 181 | Eletroduto metálico flexível com capa em PVC de 1´ | m | 22.99 | 25.81 | 29.6815 | 682.3777
38.19.200 | CPOS 181 | Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de20 mm | m | 225.87 | 14.45 | 16.6175 | 382.0363
38.21.920 | CPOS 181 | Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 100 x 50 mm, com acessórios | m | 391.5 | 66.97 | 77.0155 | 17395.491
40.01.020 | CPOS 181 | Caixa de ferro estâmpada 4´ x 2´ | un | 49 | 12.24 | 14.076 | 5510.754
40.01.040 | CPOS 181 | Caixa de ferro estâmpada 4´ x 4´ | un | 3 | 15.59 | 17.9285 | 878.4965
40.04.350 | CPOS 181 | Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa | un | 49 | 52.84 | 60.766 | 182.298
40.04.080 | CPOS 181 | Tomada para telefone 4P - padrão TELEBRÁS, com placa | un | 3 | 27.33 | 31.4295 | 1540.0455
16 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 5134.4441
16.11.005 | CPOS 181 | Limpeza da obra | m² | 288.02 | 10.93 | 12.5695 | 3620.2674
16.11.012 | CPOS 181 | Limpeza de aparelhos sanitarios | un | 23 | 12.49 | 14.3635 | 330.3605
16.11.013 | CPOS 181 | Limpeza de revestimentos hidraulicos | m² | 88.04 | 9.37 | 10.7755 | 948.675
16.11.014 | CPOS 181 | Limpeza de vidros | m² | 17.46 | 11.7108 | 13.4674 | 235.1412
SEISCENTOS E ONZE MIL DUZENTOS E TRINTA E UM REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS | [5 empty] | R$ | 611231.4389

## COMPOSIÇÕES ELETRICA (hidden)
Data:13/08/2015
INFORME O NOME DA EMPRESA
Orçamento Analítico
OBRA : | INSTALAÇÃOES ELÉTRICAS FACEF
ORÇAMENTO : | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS FACEF
LOCAL :
CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | QUANT./COEF. | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL (R$)
15 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
15.1 |  | FIAÇÃO
73861/20 | CP01-REF.SINAPI | CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "TA" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 55 | 12.1 | 665.5
00000.3.1.65 | COTAÇÃO | CONDULETE TIPO TA EM LIGA DE ALUMÍNIOPARA ELETRODUTO ROSCADO 3/4 | MAT. | UN | 1 | 6.55 | 6.55
851 | SINAPI | BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 20MM (3/4) | MAT. | CJ | 3 | 0.62 | 1.86
2436 | SINAPI | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.25 | 14.76 | 3.69
73861/20 | CP02-REF.SINAPI | CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "TB" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 3 | 12.1 | 36.3
00000.3.1.66 | COTAÇÃO | CONDULETE TIPO TB EM LIGA DE ALUMÍNIOPARA ELETRODUTO ROSCADO 3/4 | MAT. | UN | 1 | 6.55 | 6.55
851 | SINAPI | BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 20MM (3/4) | MAT. | CJ | 3 | 0.62 | 1.86
2436 | SINAPI | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.25 | 14.76 | 3.69
15.2 |  | QUADROS
37.06.01 | CP03-REF.CPOS | Monobloco em chapa de aço 1,5 mm de espessura. Pintura eletrostática em pó poliéster cinza. Porta em chapa de aço de 1,5 mm de espessura. Abertura esquerda. Perfis verticais perfurados. Fecho rápido com miolo universal. Placa de montagem em chapa de aço de 2,25 mm de espessura. Pintura eletrostática em pó poliéster laranja. Proteção IP65 (NBR 6146, DIN 40050 IEC 529). | SER.CG | UN | 1 | 67.56 | 67.56
00000.1.3.01 | COTAÇÃO | Monobloco em chapa de aço 1,5 mm de espessura. Pintura eletrostática em pó poliéster cinza. Porta em chapa de aço de 1,5 mm de espessura. Abertura esquerda. Perfis verticais perfurados. Fecho rápido com miolo universal. Placa de montagem em chapa de aço de 2,25 mm de espessura. Pintura eletrostática em pó poliéster laranja. Proteção IP65 (NBR 6146, DIN 40050 IEC 529), ref.: EE 380, fab. Taunus ou similar - COMPLETO | MAT. | UN | 1 | 0 | 0 | FALTA PREÇO
2436 |  | ELETRICISTA | M.O. | H | 2 | 14.76 | 29.52
2439 |  | ELETRICISTA INDUSTRIAL | M.O. | H | 2 | 19.02 | 38.04
37.25.09 | CP04-REF.CPOS | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO DIN, CORRENTE MAX. INTERRUPÇÃO 10KA, MONOPOLAR, CORRENTE NOMINAL 10A TENSÃO MAX. 480V. | SER.CG | UN | 23 | 73.4 | 1688.2
00000.3.1.55 | COTAÇÃO | Disjuntor Termomagnético, tipo DIN, corrente máxima de interrupção 10kA, monopolar, corrente nominal 10 A, tensão máxima nominal 480V | MAT. | UN | 1 | 36.7 | 36.7 | FALTA PREÇO
2436 | SINAPI | ELETRICISTA | M.O. | H | 1 | 14.76 | 14.76
2438 | SINAPI | ELETROTECNICO | M.O. | H | 0.5 | 22.64 | 11.32
247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA | M.O. | H | 1 | 10.62 | 10.62
37.25.09 | CP05-REF.CPOS | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO DIN, CORRENTE MAX. INTERRUPÇÃO 10KA, MONOPOLAR, CORRENTE NOMINAL 25A TENSÃO MAX. 480V. | SER.CG | UN | 3 | 36.7 | 110.1
00000.3.1.57 | COTAÇÃO | Disjuntor Termomagnético, tipo DIN, corrente máxima de interrupção 10kA, bipolar, corrente nominal 25A, tensão máxima nominal 480V | MAT. | UN | 1 | 0 | 0 | FALTA PREÇO
2436 | SINAPI | ELETRICISTA | M.O. | H | 1 | 14.76 | 14.76
2438 | SINAPI | ELETROTECNICO | M.O. | H | 0.5 | 22.64 | 11.32
247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA | M.O. | H | 1 | 10.62 | 10.62
37.25.09 | CP06-REF.CPOS | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO DIN, CORRENTE MAX. INTERRUPÇÃO 10KA, MONOPOLAR, CORRENTE NOMINAL 16A TENSÃO MAX. 480V. | SER.CG | UN | 25 | 36.7 | 917.5
00000.3.1.59 | COTAÇÃO | Disjuntor Termomagnético, tipo DIN, corrente máxima de interrupção 10kA, monopolar, corrente nominal 16 A, tensão máxima nominal 480V | MAT. | UN | 1 | 0 | 0 | FALTA PREÇO
2436 | SINAPI | ELETRICISTA | M.O. | H | 1 | 14.76 | 14.76
2438 | SINAPI | ELETROTECNICO | M.O. | H | 0.5 | 22.64 | 11.32
247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA | M.O. | H | 1 | 10.62 | 10.62
37.25.09 | CP07-REF.CPOS | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO DIN, CORRENTE MAX. INTERRUPÇÃO 10KA, MONOPOLAR, CORRENTE NOMINAL 20A TENSÃO MAX. 480V. | SER.CG | UN | 14 | 36.7 | 513.8
00000.3.1.56 | COTAÇÃO | Disjuntor Termomagnético, tipo DIN, corrente máxima de interrupção 10kA, bipolarr, corrente nominal 20A, tensão máxima nominal 480V | MAT. | UN | 1 | 0 | 0 | FALTA PREÇO
2436 | SINAPI | ELETRICISTA | M.O. | H | 1 | 14.76 | 14.76
2438 | SINAPI | ELETROTECNICO | M.O. | H | 0.5 | 22.64 | 11.32
247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA | M.O. | H | 1 | 10.62 | 10.62
37.25.09 | CP08-REF.CPOS | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO DIN, CORRENTE MAX. INTERRUPÇÃO 10KA, BIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 10A TENSÃO MAX. 480V. | SER.CG | UN | 5 | 36.7 | 183.5
00000.3.1.58 | COTAÇÃO | Disjuntor Termomagnético, tipo DIN, corrente máxima de interrupção 10kA, bipolar, corrente nominal 10 A, tensão máxima nominal 480V | MAT. | UN | 1 | 0 | 0 | FALTA PREÇO
2436 | SINAPI | ELETRICISTA | M.O. | H | 1 | 14.76 | 14.76
2438 | SINAPI | ELETROTECNICO | M.O. | H | 0.5 | 22.64 | 11.32
247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA | M.O. | H | 1 | 10.62 | 10.62
37.25.09 | CP09-REF.CPOS | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO DIN, CORRENTE MAX. INTERRUPÇÃO 10KA, BIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 20A TENSÃO MAX. 480V. | SER.CG | UN | 1 | 36.7 | 36.7
00000.3.1.56 | COTAÇÃO | Disjuntor Termomagnético, tipo DIN, corrente máxima de interrupção 10kA, bipolarr, corrente nominal 20A, tensão máxima nominal 480V | MAT. | UN | 1 | 0 | 0 | FALTA PREÇO
2436 | SINAPI | ELETRICISTA | M.O. | H | 1 | 14.76 | 14.76
2438 | SINAPI | ELETROTECNICO | M.O. | H | 0.5 | 22.64 | 11.32
247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA | M.O. | H | 1 | 10.62 | 10.62
37.25.09 | CP10-REF.CPOS | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO DIN, CORRENTE MAX. INTERRUPÇÃO 15KA, BIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 10A TENSÃO MAX. 480V. | SER.CG | UN | 1 | 36.7 | 36.7
00000.3.1.60 | COTAÇÃO | Disjuntor Termomagnético, tipo DIN, corrente máxima de interrupção 15kA, bipolar, corrente nominal 10 A, tensão máxima nominal 480V. | MAT. | UN | 1 | 0 | 0 | FALTA PREÇO
2436 | SINAPI | ELETRICISTA | M.O. | H | 1 | 14.76 | 14.76
2438 | SINAPI | ELETROTECNICO | M.O. | H | 0.5 | 22.64 | 11.32
247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA | M.O. | H | 1 | 10.62 | 10.62
37.25.09 | CP11-REF.CPOS | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO DIN, CORRENTE MAX. INTERRUPÇÃO 15KA, BIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 16A TENSÃO MAX. 480V. | SER.CG | UN | 1 | 36.7 | 36.7
00000.3.1.61 | COTAÇÃO | Disjuntor Termomagnético, tipo DIN, corrente máxima de interrupção 15kA, bipolar, corrente nominal 16 A, tensão máxima nominal 480. | MAT. | UN | 1 | 0 | 0 | FALTA PREÇO
2436 | SINAPI | ELETRICISTA | M.O. | H | 1 | 14.76 | 14.76
2438 | SINAPI | ELETROTECNICO | M.O. | H | 0.5 | 22.64 | 11.32
247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA | M.O. | H | 1 | 10.62 | 10.62
37.25.20 | CP12-REF.CPOS | Disjuntor bipolar termomagnético curva C, corrente nominal 16A, corrente minima de interrupção 5kA, acionamento frontal, frequencia nominal 60Hz, tensão nominal 250/440 Vca, fixação rapida em trilhos DIN, marcas Siemens, Legrand ou Steck | SER.CG | UN | 42 | 36.7 | 1541.4
00000.3.1.62 | COTAÇÃO | Disjuntor bipolar termomagnético curva C, corrente nominal 16A, corrente minima de interrupção 5kA, acionamento frontal | MAT. | UN | 1 | 0 | 0 | FALTA PREÇO
2436 | SINAPI | ELETRICISTA | M.O. | H | 1 | 14.76 | 14.76
2438 | SINAPI | ELETROTECNICO | M.O. | H | 0.5 | 22.64 | 11.32
247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA | M.O. | H | 1 | 10.62 | 10.62
37.25.20 | CP13-REF.CPOS | Disjuntor bipolar termomagnético curva C, corrente nominal 10A, corrente minima de interrupção 5kA, acionamento frontal, frequencia nominal 60Hz, tensão nominal 250/440 Vca, fixação rapida em trilhos DIN. equencia nominal 60Hz, tensão nominal 250/440 Vca, fixação rapida em trilhos DIN. | SER.CG | UN | 3 | 36.7 | 110.1
00000.3.1.63 | COTAÇÃO | Disjuntor bipolar termomagnético curva C, corrente nominal 10A, corrente minima de interrupção 5kA, acionamento frontal | MAT. | UN | 1 | 0 | 0 | FALTA PREÇO
2436 | SINAPI | ELETRICISTA | M.O. | H | 1 | 14.76 | 14.76
2438 | SINAPI | ELETROTECNICO | M.O. | H | 0.5 | 22.64 | 11.32
247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA | M.O. | H | 1 | 10.62 | 10.62
37.25.20 | CP14-REF.CPOS | Disjuntor monopolar termomagnético curva C, corrente nominal 10A, corrente minima de interrupção 5kA, acionamento frontal, frequencia nominal 60Hz, tensão nominal 250/440 Vca, fixação rapida em trilhos DIN. | SER.CG | UN | 4 | 36.7 | 146.8
00000.3.1.63 | COTAÇÃO | Disjuntor bipolar termomagnético curva C, corrente nominal 10A, corrente minima de interrupção 5kA, acionamento frontal | MAT. | UN | 1 | 0 | 0 | FALTA PREÇO
2436 | SINAPI | ELETRICISTA | M.O. | H | 1 | 14.76 | 14.76
2438 | SINAPI | ELETROTECNICO | M.O. | H | 0.5 | 22.64 | 11.32
247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA | M.O. | H | 1 | 10.62 | 10.62
37.25.20 | CP15-REF.CPOS | Disjuntor tripolar termomagnético curva C, corrente nominal 80A, corrente minima de interrupção 5kA, acionamento frontal. frequencia nominal 60Hz, tensão nominal 250/440 Vca, fixação rapida em trilhos DIN. | SER.CG | UN | 1 | 36.7 | 36.7
00000.3.1.63 | COTAÇÃO | Disjuntor bipolar termomagnético curva C, corrente nominal 10A, corrente minima de interrupção 5kA, acionamento frontal | MAT. | UN | 1 | 0 | 0 | FALTA PREÇO
2436 | SINAPI | ELETRICISTA | M.O. | H | 1 | 14.76 | 14.76
2438 | SINAPI | ELETROTECNICO | M.O. | H | 0.5 | 22.64 | 11.32
247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA | M.O. | H | 1 | 10.62 | 10.62
50.05.16 | CP16-REF.CPOS | Módulo com varistor, ref. 570-PE5520/19.5kA | SER.CG | UN | 36 | 7.614 | 274.104
00000.3.1.98 | COTAÇÃO | Módulo com varistor, ref. 570-PE5520/19.5kA | MAT. | UN | 1 |  | 0 | FALTA PREÇO
2436 | SINAPI | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.3 | 14.76 | 4.428
247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.3 | 10.62 | 3.186
83492 | CP17-REF.SINAP | Chave Partida Direta para Motor embutida em caixa termoplástica de 7,5HP-220VCA com botões, com contator e relé termico e indicação luminosa. Grau de proteção IP65 | SER.CG | UN | 2 | 25.38 | 50.76
14058 | COTAÇÃO | Chave Partida Direta para Motor embutida em caixa termoplástica de 7,5HP-220VCA com botões, com contator e relé termico e indicação luminosa. Grau de proteção IP65 | MAT. | UN | 1 | 0 | 0 | FALTA PREÇO
247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA | M.O. | H | 1 | 10.62 | 10.62
2436 | SINAPI | ELETRICISTA | M.O. | H | 1 | 14.76 | 14.76
C2074 | CP18-REF.CPOS | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICO, com barramento eletrolitico 800A, para 40 posições, fornecido e instalado | SER.CG | UN | 1 | 126.9 | 126.9
00000.3.1.68 | COTAÇÃO | Quadro de distribuição trifásico, com barramento 800A, para 40 posições | MAT. | UN | 1 | 0 | 0 | FALTA PREÇO
2436 | SINAPI | ELETRICISTA | M.O. | H | 5 | 14.76 | 73.8
247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA | M.O. | H | 5 | 10.62 | 53.1
C2074 | CP19-REF SEINFRA | QUADRO DE DISTRIBUÍÇÃO TRIFÁSICO, com barramento eletrolitico 400A, para 56 posições, fornecido e instalado | SER.CG | UN | 1 | 126.9 | 126.9
00000.3.1.67 | COTAÇÃO | Quadro de distribuição de sobrepor, com barramento eletrolitico 400A, para 40 posições | MAT. | UN | 1 | 0 | 0 | FALTA PREÇO
2436 | SINAPI | ELETRICISTA | M.O. | H | 5 | 14.76 | 73.8
247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA | M.O. | H | 5 | 10.62 | 53.1
15.3 | SINAPI | TOMADAS/INTERRUPTORES/CAIXAS |  |  |  |  | 0
16136.8.2.3U | CP20-REF.TCPO | CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR - 180MMX180MM | SER.CG | UN | 84 | 31.194 | 2620.296
00000.3.1.69 | COTAÇÃO | CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR - 180MMX180MM | MAT. | UN | 1 |  | 0 | FALTA PREÇO
2436 | SINAPI | ELETRICISTA | M.O. | H | 1.25 | 14.76 | 18.45
247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA | M.O. | H | 1.2 | 10.62 | 12.744
16136.8.3.2U | CP21-REF.TCPO | CAIXA DE LIGAÇÃO ESTAMPADA - FABRICADA EM FERRO ESMALTADA 7"X7" | SER.CG | UN | 52 | 13.4514 | 699.4728
00000.3.1.15 | COTAÇÃO | CAIXA DE LIGAÇÃO ESTAMPADA - FABRICADA EM FERRO ESMALTADA 7"X7" | MAT. | UN | 1 | 0 | 0 | FALTA PREÇO
2436 | SINAPI | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.53 | 14.76 | 7.8228
247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.53 | 10.62 | 5.6286
15.4 | SINAPI | ELETROCALHAS |  |  |  |  | 0
CP | CP22-REF. FDE | CONJUNTO DE COMPONENTES PARA ELETROCALHA 300X50X3000 | SER.CG | CJ | 1 | 24578.877 | 24578.877
00000.3.1.03 | COTAÇÃO | Emenda para eletrocalha 300x200mm | MAT. | UN | 50 | 6.66 | 333
00000.3.1.04 | COTAÇÃO | Emenda para eletrocalha de 300x50mm chapa 18, ref.: 139-07-0 300/050, Mopa ou similar | MAT. | UN | 12 | 3.61 | 43.32
00000.3.1.05 | COTAÇÃO | Flange para eletrocalha 300x050, ref.: 139-02-300/50-Z, Mopa ou similar | MAT. | UN | 20 | 7.19 | 143.8
00000.3.1.06 | COTAÇÃO | Flange para eletrocalha 100x050, ref.: 139-02-100/50-Z, Mopa ou similar | MAT. | UN | 3 | 3.81 | 11.43
00000.3.1.07 | COTAÇÃO | Perfilado 38x38 perfurado MOPA ou similar | MAT. | M | 2086.62 | 4.35 | 9076.797
00000.3.1.08 | COTAÇÃO | Curva Horizontal galvanizada para eletrocalha 100x50mm em chapa 1,25mm, Valemam, Lifer, Bandeirantes ou Mopa | MAT. | UN | 16 | 15.22 | 243.52
00000.3.1.09 | COTAÇÃO | Curva Horizontal galvanizada para eletrocalha 200x50mm em chapa 1,25mm, Valemam, Lifer, Bandeirantes ou Mopa | MAT. | UN | 4 | 21.59 | 86.36
00000.3.1.10 | COTAÇÃO | Curva vertical galvanizada externa 90 graus 100x50mm em chapa 1,25mm, Valemam, Lifer, Bandeirantes ou Mopa | MAT. | UN | 13 | 16.49 | 214.37
00000.3.1.11 | COTAÇÃO | Curva longa 90° para eletroduto PVC Rígido Roscável Classe B f 25 mm (NBR 6150) | MAT. | UN | 183 | 0 | 0
00000.3.1.20 | COTAÇÃO | Junta interna reta p/ Perfilado MOPA ou similar | MAT. | UN | 269 | 0.88 | 236.72
00000.3.1.21 | COTAÇÃO | Junta interna "L" p/ Perfilado MOPA ou similar | MAT. | UN | 26 | 2.08 | 54.08
00000.3.1.22 | COTAÇÃO | Junta interna "T" p/ Perfilado MOPA ou similar | MAT. | UN | 89 | 2.29 | 203.81
00000.3.1.23 | COTAÇÃO | Junta interna "X" p/ Perfilado MOPA ou similar | MAT. | UN | 232 | 3.01 | 698.32
00000.3.1.24 | COTAÇÃO | Caixa em "X" MOPA ou similar | MAT. | UN | 12 | 14.77 | 177.24
00000.3.1.25 | COTAÇÃO | Caixa p/ tomada em "GFC" MOPA ou similar | MAT. | UN | 549 | 3.72 | 2042.28
00000.3.1.26 | COTAÇÃO | Suspensão p/ luminária curta MOPA ou similar | MAT. | UN | 998 | 0 | 0 | FALTA PREÇO
00000.3.1.27 | COTAÇÃO | Gancho de suspensão vertical para eletrocalha MOPA ou similar | MAT. | UN | 70 | 0 | 0 | FALTA PREÇO
00000.3.1.28 | COTAÇÃO | Chumbador Æ 1/4” UR, ref.: 114-50-1/4-E, MOPA ou similar | MAT. | UN | 2862 | 0 | 0 | FALTA PREÇO
00000.3.1.29 | COTAÇÃO | Cantoneira “ZZ” baixa 19x38, ref.: 114-10-Z,MOPA ou similar | MAT. | UN | 686 | 0.85 | 583.1
00000.3.1.30 | COTAÇÃO | Vergalhão rosca total Æ 1/4"x3000, ref.: 114-40-1/4-E, MOPA ou similar | MAT. | UN | 686 | 4.39 | 3011.54
00000.3.1.31 | COTAÇÃO | Porca sextavada Æ 1/4", ref.: 114-49-1/4-E, MOPA ou similar | MAT. | UN | 2744 | 0.03 | 82.32
00000.3.1.32 | COTAÇÃO | Arruela lisa Æ 1/4", ref.: 114-47-1/4-E, MOPA ou similar | MAT. | UN | 4234 | 0.21 | 889.14
00000.3.1.33 | COTAÇÃO | Parafuso sextavado Æ 1/4" x 5/8”, ref.: 114-44-1/4-E, MOPA ou similar | MAT. | UN | 2850 | 0.08 | 228
00000.3.1.34 | COTAÇÃO | Saída vertical para eletroduto Æ 3/4", ref.: 139-11-3/4-Z, MOPA ou similar | MAT. | UN | 234 | 1.44 | 336.96
00000.3.1.35 | COTAÇÃO | Saída lateral diam 3/4" MOPA ou similar | MAT. | UN | 368 | 1.12 | 412.16
00000.3.1.36 | COTAÇÃO | Saída Vertical p/ Eletroduto diam. 1/2", Mopa ou similar | MAT. | UN | 1 | 1.44 | 1.44
00000.3.1.37 | COTAÇÃO | Acoplamento 38x38 MOPA ou similar | MAT. | UN | 1170 | 3.51 | 4106.7
00000.3.1.38 | COTAÇÃO | Curva de Inversão 90 lisa 50x300 - Dobra 'U' - S/ tampa MOPA ou similar | MAT. | UN | 5 | 34.5 | 172.5
00000.3.1.39 | COTAÇÃO | Curva de Inversão 90 perf 50x300 - Dobra 'U' - S/ tampa, Mopa ou similar | MAT. | UN | 6 | 34.5 | 207
00000.3.1.40 | COTAÇÃO | Curva de Inversão 90 perf 50x100 - Dobra 'U' - S/ tampar | MAT. | UN | 4 | 16.49 | 65.96
00000.3.1.41 | COTAÇÃO | Tê horizontal perf 50x300 - Dobra 'U' - S/ tampa MOPA ou similar | MAT. | UN | 8 | 0 | 0 | FALTA PREÇO
00000.3.1.42 | COTAÇÃO | Te para perfilado 38x38mm, marcas Valemam, Lifer, Mopa ou similar | MAT. | UN | 14 | 0 | 0 | FALTA PREÇO
00000.3.1.43 | COTAÇÃO | Te horizontal para eletrocalha 100x50mm em chapa 1,25mm, Valemam, Lifer, Bandeirantes ou Mopa | MAT. | UN | 19 | 19.03 | 361.57
00000.3.1.44 | COTAÇÃO | Te horizontal para eletrocalha 200x50mm em chapa 1,25mm, Valemam, Lifer, Bandeirantes ou Mopa | MAT. | UN | 6 | 26.99 | 161.94
00000.3.1.45 | COTAÇÃO | Te horizontal para eletrocalha 300x50mm em chapa 1,25mm, Valemam, Lifer, Bandeirantes ou Mopa | MAT. | UN | 3 | 35.99 | 107.97
00000.3.1.46 | COTAÇÃO | L para perfilado 38x38mm em chapa 1,25mm, marcas Perfil lider, Bandeirantes ou simila | MAT. | UN | 3 | 0 | 0 | FALTA PREÇO
00000.3.1.47 | COTAÇÃO | Cruzeta horizontal perf 50x300 - Dobra 'U' - S/ tampa MOPA ou similar | MAT. | UN | 7 | 40.79 | 285.53
00000.3.1.48 | COTAÇÃO | Redução Concêntrica perf de 50x100 p/ 50x50 - Dobra 'U' - S/ tampa | MAT. | UN | 8 | 0 | 0 | FALTA PREÇO
00000.3.1.49 | COTAÇÃO | Redução Concêntrica perf de 50x300 p/ 50x50 - Dobra 'U' - S/ tampa, Mopa ou similar | MAT. | UN | 4 | 0 | 0 | FALTA PREÇO
00000.3.1.50 | COTAÇÃO | Acoplamento em painel 50x300 - Dobra 'U' - S/ tampa MOPA ou similar | MAT. | UN | 14 | 0 | 0 | FALTA PREÇO
16005000045 | CP23-REF.TCPO | ELETROCALHA PERFURADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA TIPO U, SEM ABAS, COM TAMPA 300X50X3000, NCL. COMPONENTES | SER.CG | M | 287.66 | 93.843 | 26994.8774
00000.3.1.71 | COTAÇÃO | ELETROCALHA PERFURADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA TIPO U COM TAMPA 300X50X3000 . REF. 131-0100/050-Z, MOPA OU SIMILAR | MAT. | M | 1.05 | 76.08 | 79.884
2436 | SINAPI | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.55 | 14.76 | 8.118
247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.55 | 10.62 | 5.841
15.5 |  | ILUMINAÇÃO |  |  |  |  | 0
09.09.083 | CP24-REF. FDE | BLOCO AUTONÔMO COM FONTE DE ENERGIA PRÓPRIA-Tipo de lâmpada: 48 LEDs. Alimentação: 110/220V (automático). Intensidade luminosa: Intenso: 59.040 mcd - Suave: 44.304 mcd Bateria: 2,5Ah. Tensão: 6V. | SER.CG | UN | 27 | 22.842 | 616.734
00000.3.1.14 | COTAÇÃO | Bloco autônomo com fonte de energia própria. Tipo de lâmpada: 48 LEDs. Alimentação: 110/220V (automático). Intensidade luminosa: Intenso: 59.040 mcd - Suave: 44.304 mcd Bateria: 2,5Ah. Tensão: 6V. Vida útil do elemento gerador de luz: 7horas para LEDs na função brilho intenso ou 10horas para LEDs na função brilho suave. | MAT. | UN | 1 | 0 | 0 | FALTA PREÇO
2436 | SINAPI | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.9 | 14.76 | 13.284
247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.9 | 10.62 | 9.558
30.06.06 | CP25-REF.CPOS | SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA 6W 127V AUTONOMIA DE 3HS | SER.CG | UN | 15 | 12.69 | 190.35
00000.3.1.53 | COTAÇÃO | SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA 6W 127V AUTONOMIA DE 3HS | MAT. | UN | 1 | 0 | 0 | FALTA PREÇO
2436 | SINAPI | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.5 | 14.76 | 7.38
247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.5 | 10.62 | 5.31
30.06.06 | CP26-REF.CPOS | SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA 1W 127V AUTONOMIA DE 1H | SER.CG | UN | 15 | 12.69 | 190.35
00000.3.1.54 | COTAÇÃO | SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA 1W 127V AUTONOMIA DE 1H | MAT. | UN | 1 | 0 | 0 | FALTA PREÇO
2436 | SINAPI | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.5 | 14.76 | 7.38
247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.5 | 10.62 | 5.31
41.11.12 | CP27-REF.CPOS | ARANDELA COMPLETA, BOCAL CERÂMICA, PARA LÂMPADA DE 35W FLUORESCENTE | SER.CG | UN | 9 | 20.07 | 180.63
00000.3.1.88 | COTAÇÃO | ARANDELA COMPLETA, BOCAL CERÂMICA, PARA LÂMPADA DE 35W FLUORESCENT | MAT. | UN | 1 | 0 | 0 | FALTA PREÇO
2436 | SINAPI | ELETRICISTA | M.O. | H | 1 | 14.76 | 14.76
247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.5 | 10.62 | 5.31
41.11.12 | CP28-REF.CPOS | ARANDELA COMPLETA, BOCAL CERÂMICA, PARA LÂMPADA DE 32W FLUORESCENTE | SER.CG | UN | 63 | 20.07 | 1264.41
00000.3.1.89 | COTAÇÃO | ARANDELA COMPLETA, BOCAL CERÂMICA, PARA LÂMPADA DE 32W FLUORESCENTE | MAT. | UN | 1 | 0 | 0 | FALTA PREÇO
2436 | SINAPI | ELETRICISTA | M.O. | H | 1 | 14.76 | 14.76
247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.5 | 10.62 | 5.31
41.14.55 | CP29-REF.CPOS | Luminária de embutir retangular confeccionada em aço tratado e pintadas em epóxi na cor branca, para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares TLD de 32W, reator embutido, composto de aletas e refletores parabólicos em alumínio de alto brilho, modelo TCS912, com todos os acessórios | SER.CG | UN | 439 | 113.472 | 49814.208
00000.3.1.96 | COTAÇÃO | Luminária de embutir retangular confeccionada em aço tratado e pintadas em epóxi na cor branca, para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares TLD de 32W, reator embutido, composto de aletas e refletores parabólicos em alumínio de alto brilho, modelo TCS912, com todos os acessórios, de fabricação Philips ou similar. | MAT. | UN | 1 | 103.32 | 103.32
2436 | SINAPI | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.4 | 14.76 | 5.904
247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.4 | 10.62 | 4.248
50.05.31 | CP30-REF.CPOS | Luminária de Emergência com bloco autônomo não permanente projetado para acender os faróis na falta de energia | SER.CG | UN | 28 | 8.028 | 224.784
00000.3.1.95 | COTAÇÃO | Luminária de Emergência com bloco autônomo não permanente projetado para acender os faróis na falta de energia. Tensão de entrada 110/220V, com chave de seleção interna com proteção | MAT. | UN | 1 | 0 | 0 | FALTA PREÇO
2436 | SINAPI | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.4 | 14.76 | 5.904
247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.2 | 10.62 | 2.124
74246/1UD | CP31-REF.SINAPI | Refletor LED SMD - 50W - Bi-volt - Amarelo - Corpo Preto | SER.CG | UN | 3 | 482.5 | 1447.5
00000.3.1.99 | COTAÇÃO | Refletor LED SMD - 50W - Bi-volt - Amarelo - Corpo Preto | MAT. | UN | 1 | 431.74 | 431.74
247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA | M.O. | H | 2 | 10.62 | 21.24
2436 | SINAPI | ELETRICISTA | M.O. | H | 2 | 14.76 | 29.52
60284 | COP32. REF. SBC | Luminária tipo plafonier, com vidro transparente, bocal de cerâmica E-27, em alumínio estampado, acabamento e pintura eletrostática poliéster, difusor em vidro temperado de 4mm com opções em jato total parcial ou transparente para 2 lâmpadas fluorescentes de 25W. | SER.CG | UN | 67 | 143.0437 | 9583.9279
00000.3.1.73 | COTAÇÃO | LÂMPADA FLUORESCENTE ECONÔMICA 25W | MAT. | UN | 2 | 11.37 | 22.74
00000.3.1.80 | COTAÇÃO | Luminária tipo plafonier, com vidro transparente, bocal de cerâmica E-27, em alumínio estampado, acabamento e pintura eletrostática poliéster, difusor em vidro temperado de 4mm com opções em jato total parcial ou transparente para 2 lâmpadas fluorescentes de 25W. | MAT. | UN | 1 | 64.86 | 64.86
21127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X 5M | MAT. | UN | 0.1 | 4.96 | 0.496
2436 | SINAPI | ELETRICISTA | M.O. | H | 2.165 | 14.76 | 31.9554
247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA | M.O. | H | 2.165 | 10.62 | 22.9923
C4110 | CP33-REF.SEINFRA | FITA DE LED FLEXÍVEL BRANCA COM CAPA DE SILICONE 12V IP-65 | SER.CG | M | 10 | 76.14 | 761.4
00000.3.1.52 | COTAÇÃO | FITA DE LED FLEXÍVEL BRANCA COM CAPA DE SILICONE 12V IP-65 | MAT. | M | 1 | 0 | 0 | FALTA PREÇO
2436 | SINAPI | ELETRICISTA | M.O. | H | 3 | 14.76 | 44.28
247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA | M.O. | H | 3 | 10.62 | 31.86
TOTAL GERAL:
Volare 17 - PINI

## COMPOSIÇÕES AR CONDIC. (hidden)
INFORME O NOME DA EMPRESA
Orçamento Analítico
OBRA : |  | INSTALAÇÃOESAR CONDICIONADO
ORÇAMENTO : |  | INSTALAÇÕES AR CONDICIONADO
LOCAL :
CÓDIGO |  |  | UNIDADE | QUANT./COEF. |  | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL (R$)
32.11.30 | CP34-REF. CPOS | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para tubulação de 3/4´ (cobre) | M | 986 |  | 2.5507 | 2514.9902
00000.3.1.100 | COTAÇÃO | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para tubulação de 3/4´ (cobre) | M | 1.02 |  | 0 | 0 | FALTA PREÇO
00000.3.1.101 | COTAÇÃO | Cola de contato para espuma elastomérica, isolamento térmico (uso adesivo industrial), ref. Armaflex 520 ou equivalente | M | 0.02 |  | 0 | 0 | FALTA PREÇO
246 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.23 |  | 11.09 | 2.5507
32.11.30D | CP35-REF. CPOS | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para tubulação de 3/8´ (cobre) | M | 986 |  | 4.4666 | 4404.0676
00000.3.1.101 | COTAÇÃO | Cola de contato para espuma elastomérica, isolamento térmico (uso adesivo industrial), ref. Armaflex 520 ou equivalente | M | 0.02 |  | 0 | 0 | FALTA PREÇO
00000.3.1.102 | COTAÇÃO | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para tubulação de 3/8´ (cobre) | M | 1.02 |  | 0 | 0 | FALTA PREÇO
246 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.23 |  | 11.09 | 2.5507
6116 | SINAPI | AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 0.23 |  | 8.33 | 1.9159
430720C | CP36-REF.SEINFRA | Ar condicionado a frio, tipo split cassete, capacidade de 48.000 BTU/h | CJ | 8 |  | 6463.29 | 51706.32
2436 | SINAPI | ELETRICISTA | M.O. | H | 3 | 14.76 | 44.28
247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA | M.O. | H | 3 | 10.62 | 31.86
10117 | CPOS 165 | Eletrotécnico Montador | M.O. | H | 10 | 31.815 | 318.15
| COTAÇÃO www.arcondicionado.com.br | Ar condicionado a frio, tipo split cassete, capacidade de 48.000 BTU/h, com controle remoto | MAT. | CJ | 1 | 6069 | 6069
TOTAL GERAL:
Volare 17 - PINI

## HIDROSANITARIO (hidden)
Data:13/08/2015
INFORME O NOME DA EMPRESA
Orçamento Analítico
OBRA : |  | INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS FACEF
ORÇAMENTO : |  | INSTALAÇÕES HIDROSANIRTÁRIAS FACEF
LOCAL :
CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT./COEF. |  | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL (R$)
16.1 |  | ÁGUA FRIA
90373UD | CP37-REF. SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL AZUL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_03/2015_P | SER.CG | UN | 51 | 4.4207 | 225.4547
122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | MAT. | UN | 0.007 | 36.4 | 0.2548
20083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MAT. | UN | 0.008 | 31.61 | 0.25288
00000.3.1.107 | COTAÇÃO | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL AZUL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_03/2015_P | MAT. | UN | 1 |  | 0
3767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | MAT. | UN | 0.05 | 0.71 | 0.0355
246 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SER.CG | H | 0.15 | 11.09 | 1.6635
2696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO | SER.CG | H | 0.15 | 14.76 | 2.214
16.2 |  | ESGOTO/ ÁGUA PLUVIAL
89786UD | CP38-REF. SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SER.CG | UN | 6 | 9.6223 | 57.7338
20078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE 400* G) | MAT. | UN | 0.06 | 13.33 | 0.7998
297 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688) | MAT. | UN | 2 | 1.18 | 2.36
00000.3.1.106 | COTAÇÃO | TE SANITARIO PVC P/ ESG PREDIAL DN 75 X 50MM | MAT. | UN | 1 | 0
246 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SER.CG | H | 0.25 | 11.09 | 2.7725
2696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO | SER.CG | H | 0.25 | 14.76 | 3.69
89795UD | CP39-REF. SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SER.CG | UN | 4 | 18.9123 | 75.6492
20078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE 400* G) | MAT. | UN | 0.06 | 13.33 | 0.7998
297 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688) | MAT. | UN | 2 | 1.18 | 2.36
3661 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 75X50MM | MAT. | UN | 1 | 9.29 | 9.29
246 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SER.CG | H | 0.25 | 11.09 | 2.7725
2696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO | SER.CG | H | 0.25 | 14.76 | 3.69
89795UDD | CP40-REF. SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SER.CG | UN | 6 | 25.8423 | 155.0538
20078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE 400* G) | MAT. | UN | 0.06 | 13.33 | 0.7998
297 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688) | MAT. | UN | 2 | 1.18 | 2.36
3660 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 100X75MM | MAT. | UN | 1 | 16.22 | 16.22
246 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SER.CG | H | 0.25 | 11.09 | 2.7725
2696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO | SER.CG | H | 0.25 | 14.76 | 3.69
89795UDDD | CP41-REF. SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100X100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SER.CG | UN | 23 | 25.2323 | 580.3429
20078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE 400* G) | MAT. | UN | 0.06 | 13.33 | 0.7998
297 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688) | MAT. | UN | 2 | 1.18 | 2.36
3670 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 100X100MM | MAT. | UN | 1 | 15.61 | 15.61
246 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SER.CG | H | 0.25 | 11.09 | 2.7725
2696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO | SER.CG | H | 0.25 | 14.76 | 3.69
89795UDDDD | CP42-REF. SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100X50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SER.CG | UN | 2 | 9.6223 | 19.2446
20078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE 400* G) | MAT. | UN | 0.06 | 13.33 | 0.7998
297 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688) | MAT. | UN | 2 | 1.18 | 2.36
00000.3.1.105 | COTAÇÃO | JUNCAO SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 100X50MM | MAT. | UN | 1 | 0 | 0 | FALTA PREÇO
246 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SER.CG | H | 0.25 | 11.09 | 2.7725
2696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO | SER.CG | H | 0.25 | 14.76 | 3.69
89796U | CP43-REF. SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SER.CG | UN | 12 | 12.7169 | 152.6023
20078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE 400* G) | MAT. | UN | 0.092 | 13.33 | 1.2264
301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | MAT. | UN | 2 | 1.48 | 2.96
00000.3.1.102 | COTAÇÃO | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | MAT. | UN | 1 |  |  | FALTA PREÇO
246 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SER.CG | H | 0.33 | 11.09 | 3.6597
2696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO | SER.CG | H | 0.33 | 14.76 | 4.8708
86882UD | CP44-REF. SINAPI | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM PVC 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | SER.CG | UN | 33 | 2.25 | 74.25
3146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | MAT. | UN | 0.05 | 2.14 | 0.107
00000.3.1.03 | COTAÇÃO | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM PVC 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | MAT. | UN | 1 |  | 0 | FALTA PREÇO
246 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SER.CG | H | 0.14 | 11.09 | 1.5526
2696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO | SER.CG | H | 0.04 | 14.76 | 0.5904
Volare 17 - PINI

## PAISAGISMO (hidden)
Data:13/08/2015
INFORME O NOME DA EMPRESA
Orçamento Analítico
OBRA : |  | PAISAGISMO
ORÇAMENTO : |  | PAISAGISMO
LOCAL :
CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT./COEF. |  | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL (R$)
21.0 |  | PAISAGISMO
85178U | CP45-REF. SINAPI | Plantio de mudas de DIANELLA TASMANICA(nome Cientifico), Vulgarmente conhecido como DIONELA | SER.CG | UN | 55 | 14.3093 | 787.0114
00000.3.1.06 | COTAÇÃO | DIANELLA TASMANICA(nome Cientifico), Vulgarmente conhecido como DIONELA | MAT. | UN | 1 |  | 0 | FALTA PREÇO
159 | SINAPI | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ADUBO BOVINO | MAT. | M3 | 0.005 | 212.08 | 1.0604
25951 | SINAPI | FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 | MAT. | KG | 0.074 | 1.78 | 0.13172
25963 | SINAPI | CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | MAT. | KG | 0.074 | 0.007 | 0.000518
370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE) | MAT. | M3 | 0.032 | 58.25 | 1.864
7253 | SINAPI | TERRA VEGETAL | MAT. | M3 | 0.074 | 127.24 | 9.4158
6111 | SINAPI | SERVENTE | SER.CG | H | 0.09 | 10.62 | 0.9558
25964 | SINAPI | JARDINEIRO | SER.CG | H | 0.09 | 9.79 | 0.8811
85178UDD | CP46-REF. SINAPI | Plantio de mudas de CYCAS REVOLUTA(nome Cientifico), Vulgarmente conhecido como CICA | SER.CG | UN | 3 | 16.7491 | 50.2472
00000.3.1.05 | COTAÇÃO | CYCAS REVOLUTA(nome Cientifico), Vulgarmente conhecido como CICA | MAT. | UN | 1 | 0 | 0 | FALTA PREÇO
159 | SINAPI | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ADUBO BOVINO | MAT. | M3 | 0.005 | 212.08 | 1.0604
25951 | SINAPI | FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 | MAT. | KG | 0.074 | 1.78 | 0.13172
25963 | SINAPI | CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | MAT. | KG | 0.074 | 0.007 | 0.000518
370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE) | MAT. | M3 | 0.032 | 58.25 | 1.864
7253 | SINAPI | TERRA VEGETAL | MAT. | M3 | 0.074 | 160.21 | 11.8555
6111 | SINAPI | SERVENTE | SER.CG | H | 0.09 | 10.62 | 0.9558
25964 | SINAPI | JARDINEIRO | SER.CG | H | 0.09 | 9.79 | 0.8811

## TELEFONIA-GUARDA CORPO (hidden)
Data:13/08/2015
INFORME O NOME DA EMPRESA
Orçamento Analítico
OBRA : |  | TELEFONIA /GUARDA CORPO
ORÇAMENTO : |  | TELEFONIA /GUARDA CORPO
LOCAL :
CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT./COEF. |  | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL (R$)
00000.8.1.10 | CP48-REF. EDIFICAR | VOICE PAINEL DE 30 PORTAS(TELEFONIA) | SER.CG | UN | 3 | 20.304 | 60.912
00000.3.1.51 |  | Voice Panel de 30 portas (telefonia) KRONE, Furukawa ou similar | MAT. | UN | 1 | 0 | 0 | FALTA PREÇO
2436 | SINAPI | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.8 | 14.76 | 11.808
247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.8 | 10.62 | 8.496
C4024 | CP50-REF. SEINFRA | CENTRAL DE TELEFONIA C/ 48 RAMAIS E 6 LINHAS TRONCO | SER.CG | UN | 1 | 0 | 0
00000.3.1.60 |  | CENTRAL DE TELEFONIA C/ 48 RAMAIS E 6 LINHAS TRONCO | MAT. | UN | 1 | 0 | 0 | FALTA PREÇO

## SEM COTAÇÃO (hidden)
COTAÇÕES
CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | QUANT./COEF. | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL (R$)
ELÉTRICA
00000.1.3.01 | COTAÇÃO | Monobloco em chapa de aço 1,5 mm de espessura. Pintura eletrostática em pó poliéster cinza. Porta em chapa de aço de 1,5 mm de espessura. Abertura esquerda. Perfis verticais perfurados. Fecho rápido com miolo universal. Placa de montagem em chapa de aço de 2,25 mm de espessura. Pintura eletrostática em pó poliéster laranja. Proteção IP65 (NBR 6146, DIN 40050 IEC 529), ref.: EE 380, fab. Taunus ou similar - COMPLETO | MAT. | UN | 1 | 0 | 0
00000.3.1.55 | COTAÇÃO | Disjuntor Termomagnético, tipo DIN, corrente máxima de interrupção 10kA, monopolar, corrente nominal 10 A, tensão máxima nominal 480V | MAT. | UN | 23 | 0 | 0
00000.3.1.57 | COTAÇÃO | Disjuntor Termomagnético, tipo DIN, corrente máxima de interrupção 10kA, bipolar, corrente nominal 25A, tensão máxima nominal 480V | MAT. | UN | 3 | 0 | 0
00000.3.1.59 | COTAÇÃO | Disjuntor Termomagnético, tipo DIN, corrente máxima de interrupção 10kA, monopolar, corrente nominal 16 A, tensão máxima nominal 480V | MAT. | UN | 25 | 0 | 0
00000.3.1.56 | COTAÇÃO | Disjuntor Termomagnético, tipo DIN, corrente máxima de interrupção 10kA, bipolarr, corrente nominal 20A, tensão máxima nominal 480V | MAT. | UN | 14 | 0 | 0
00000.3.1.58 | COTAÇÃO | Disjuntor Termomagnético, tipo DIN, corrente máxima de interrupção 10kA, bipolar, corrente nominal 10 A, tensão máxima nominal 480V | MAT. | UN | 5 | 0 | 0
00000.3.1.56 | COTAÇÃO | Disjuntor Termomagnético, tipo DIN, corrente máxima de interrupção 10kA, bipolarr, corrente nominal 20A, tensão máxima nominal 480V | MAT. | UN | 1 | 0 | 0
00000.3.1.60 | COTAÇÃO | Disjuntor Termomagnético, tipo DIN, corrente máxima de interrupção 15kA, bipolar, corrente nominal 10 A, tensão máxima nominal 480V. | MAT. | UN | 1 | 0 | 0
00000.3.1.61 | COTAÇÃO | Disjuntor Termomagnético, tipo DIN, corrente máxima de interrupção 15kA, bipolar, corrente nominal 16 A, tensão máxima nominal 480. | MAT. | UN | 1 | 0 | 0
00000.3.1.62 | COTAÇÃO | Disjuntor bipolar termomagnético curva C, corrente nominal 16A, corrente minima de interrupção 5kA, acionamento frontal | MAT. | UN | 42 | 0 | 0
00000.3.1.63 | COTAÇÃO | Disjuntor bipolar termomagnético curva C, corrente nominal 10A, corrente minima de interrupção 5kA, acionamento frontal | MAT. | UN | 3 | 0 | 0
00000.3.1.63 | COTAÇÃO | Disjuntor bipolar termomagnético curva C, corrente nominal 10A, corrente minima de interrupção 5kA, acionamento frontal | MAT. | UN | 4 | 0 | 0
00000.3.1.63 | COTAÇÃO | Disjuntor bipolar termomagnético curva C, corrente nominal 10A, corrente minima de interrupção 5kA, acionamento frontal | MAT. | UN | 1 | 0 | 0
00000.3.1.98 | COTAÇÃO | Módulo com varistor, ref. 570-PE5520/19.5kA | MAT. | UN | 36 |  | 0
14058 | COTAÇÃO | Chave Partida Direta para Motor embutida em caixa termoplástica de 7,5HP-220VCA com botões, com contator e relé termico e indicação luminosa. Grau de proteção IP65 | MAT. | UN | 2 | 0 | 0
00000.3.1.68 | COTAÇÃO | Quadro de distribuição trifásico, com barramento 800A, para 40 posições | MAT. | UN | 1 | 0 | 0
00000.3.1.67 | COTAÇÃO | Quadro de distribuição de sobrepor, com barramento eletrolitico 400A, para 40 posições | MAT. | UN | 1 | 0 | 0
00000.3.1.69 | COTAÇÃO | CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR - 180MMX180MM | MAT. | UN | 84 |  | 0
00000.3.1.15 | COTAÇÃO | CAIXA DE LIGAÇÃO ESTAMPADA - FABRICADA EM FERRO ESMALTADA 7"X7" | MAT. | UN | 52 | 0 | 0
00000.3.1.26 | COTAÇÃO | Suspensão p/ luminária curta MOPA ou similar | MAT. | UN | 998 | 0 | 0
00000.3.1.27 | COTAÇÃO | Gancho de suspensão vertical para eletrocalha MOPA ou similar | MAT. | UN | 70 | 0 | 0
00000.3.1.28 | COTAÇÃO | Chumbador Æ 1/4” UR, ref.: 114-50-1/4-E, MOPA ou similar | MAT. | UN | 2862 | 0 | 0
00000.3.1.41 | COTAÇÃO | Tê horizontal perf 50x300 - Dobra 'U' - S/ tampa MOPA ou similar | MAT. | UN | 8 | 0 | 0
00000.3.1.42 | COTAÇÃO | Te para perfilado 38x38mm, marcas Valemam, Lifer, Mopa ou similar | MAT. | UN | 14 | 0 | 0
00000.3.1.46 | COTAÇÃO | L para perfilado 38x38mm em chapa 1,25mm, marcas Perfil lider, Bandeirantes ou simila | MAT. | UN | 3 | 0 | 0
00000.3.1.48 | COTAÇÃO | Redução Concêntrica perf de 50x100 p/ 50x50 - Dobra 'U' - S/ tampa | MAT. | UN | 8 | 0 | 0
00000.3.1.49 | COTAÇÃO | Redução Concêntrica perf de 50x300 p/ 50x50 - Dobra 'U' - S/ tampa, Mopa ou similar | MAT. | UN | 4 | 0 | 0
00000.3.1.50 | COTAÇÃO | Acoplamento em painel 50x300 - Dobra 'U' - S/ tampa MOPA ou similar | MAT. | UN | 14 | 0 | 0
00000.3.1.14 | COTAÇÃO | Bloco autônomo com fonte de energia própria. Tipo de lâmpada: 48 LEDs. Alimentação: 110/220V (automático). Intensidade luminosa: Intenso: 59.040 mcd - Suave: 44.304 mcd Bateria: 2,5Ah. Tensão: 6V. Vida útil do elemento gerador de luz: 7horas para LEDs na função brilho intenso ou 10horas para LEDs na função brilho suave. | MAT. | UN | 27 | 0 | 0
00000.3.1.53 | COTAÇÃO | SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA 6W 127V AUTONOMIA DE 3HS | MAT. | UN | 15 | 0 | 0
00000.3.1.54 | COTAÇÃO | SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA 1W 127V AUTONOMIA DE 1H | MAT. | UN | 15 | 0 | 0
00000.3.1.88 | COTAÇÃO | ARANDELA COMPLETA, BOCAL CERÂMICA, PARA LÂMPADA DE 35W FLUORESCENT | MAT. | UN | 9 | 0 | 0
00000.3.1.89 | COTAÇÃO | ARANDELA COMPLETA, BOCAL CERÂMICA, PARA LÂMPADA DE 32W FLUORESCENTE | MAT. | UN | 63 | 0 | 0
00000.3.1.95 | COTAÇÃO | Luminária de Emergência com bloco autônomo não permanente projetado para acender os faróis na falta de energia. Tensão de entrada 110/220V, com chave de seleção interna com proteção | MAT. | UN | 28 | 0 | 0
00000.3.1.52 | COTAÇÃO | FITA DE LED FLEXÍVEL BRANCA COM CAPA DE SILICONE 12V IP-65 | MAT. | M | 10 | 0 | 0
AR CONDICIONADO
00000.3.1.100 | COTAÇÃO | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para tubulação de 3/4´ (cobre) | MAT. | M | 986 | 0 | 0
00000.3.1.102 | COTAÇÃO | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para tubulação de 3/8´ (cobre) | MAT. | M | 986 | 0 | 0
00000.3.1.101 | COTAÇÃO | Cola de contato para espuma elastomérica, isolamento térmico (uso adesivo industrial), ref. Armaflex 520 ou equivalente | MAT. | M | 1 | 0 | 0
HIDRO/SANITÁRIO
00000.3.1.107 | COTAÇÃO | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL AZUL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_03/2015_P | MAT. | UN | 51 |  | 0
00000.3.1.106 | COTAÇÃO | TE SANITARIO PVC P/ ESG PREDIAL DN 75 X 50MM | MAT. | UN | 6 | 0
00000.3.1.105 | COTAÇÃO | JUNCAO SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 100X50MM | MAT. | UN | 2 | 0 | 0
00000.3.1.102 | COTAÇÃO | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | MAT. | UN | 12
00000.3.1.03 | COTAÇÃO | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM PVC 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | MAT. | UN | 33 |  | 0
CORRIMÃO/TELEFONIA
00000.3.1.01 | COTAÇÃO | FERRO PERFILADO TRABALHADO | MAT. | KG | 12.221 | 0 | 0
00000.3.1.51 | COTAÇÃO | Voice Panel de 30 portas (telefonia) KRONE, Furukawa ou similar | MAT. | UN | 3 | 0 | 0
00000.3.1.07 | COTAÇÃO | Cabo ópticos com duas fibras cada, do tipo multimodo 62,5/125 | MAT. | M | 90 | 0 | 0
00000.3.1.60 | COTAÇÃO | CENTRAL DE TELEFONIA C/ 48 RAMAIS E 6 LINHAS TRONCO | MAT. | UN | 1 | 0 | 0
PAISAGISMO
00000.3.1.06 | COTAÇÃO | DIANELLA TASMANICA(nome Cientifico), Vulgarmente conhecido como DIONELA | MAT. | UN | 55 |  | 0
00000.3.1.05 | COTAÇÃO | CYCAS REVOLUTA(nome Cientifico), Vulgarmente conhecido como CICA | MAT. | UN | 33 | 0 | 0

## COM COTAÇÃO (hidden)
COD. | REF. | MATERIAIS |  | UNID. | MOPA | LUMICENTER
00000.3.1.03 | COTAÇÃO | Emenda para eletrocalha 300x200mm | MAT. | UN | 50
00000.3.1.04 | COTAÇÃO | Emenda para eletrocalha de 300x50mm chapa 18, ref.: 139-07-0 300/050, Mopa ou similar | MAT. | UN | 12
00000.3.1.05 | COTAÇÃO | Flange para eletrocalha 300x050, ref.: 139-02-300/50-Z, Mopa ou similar | MAT. | UN | 20
00000.3.1.06 | COTAÇÃO | Flange para eletrocalha 100x050, ref.: 139-02-100/50-Z, Mopa ou similar | MAT. | UN | 3
00000.3.1.07 | COTAÇÃO | Perfilado 38x38 perfurado MOPA ou similar | MAT. | M | 2086.62
00000.3.1.08 | COTAÇÃO | Curva Horizontal galvanizada para eletrocalha 100x50mm em chapa 1,25mm, Valemam, Lifer, Bandeirantes ou Mopa | MAT. | UN | 16
00000.3.1.09 | COTAÇÃO | Curva Horizontal galvanizada para eletrocalha 200x50mm em chapa 1,25mm, Valemam, Lifer, Bandeirantes ou Mopa | MAT. | UN | 4
00000.3.1.10 | COTAÇÃO | Curva vertical galvanizada externa 90 graus 100x50mm em chapa 1,25mm, Valemam, Lifer, Bandeirantes ou Mopa | MAT. | UN | 13
00000.3.1.20 | COTAÇÃO | Junta interna reta p/ Perfilado MOPA ou similar | MAT. | UN | 269
00000.3.1.21 | COTAÇÃO | Junta interna "L" p/ Perfilado MOPA ou similar | MAT. | UN | 26
00000.3.1.22 | COTAÇÃO | Junta interna "T" p/ Perfilado MOPA ou similar | MAT. | UN | 89
00000.3.1.23 | COTAÇÃO | Junta interna "X" p/ Perfilado MOPA ou similar | MAT. | UN | 232
00000.3.1.24 | COTAÇÃO | Caixa em "X" MOPA ou similar | MAT. | UN | 12
00000.3.1.25 | COTAÇÃO | Caixa p/ tomada em "GFC" MOPA ou similar | MAT. | UN | 549
00000.3.1.29 | COTAÇÃO | Cantoneira “ZZ” baixa 19x38, ref.: 114-10-Z,MOPA ou similar | MAT. | UN | 686
00000.3.1.30 | COTAÇÃO | Vergalhão rosca total Æ 1/4"x3000, ref.: 114-40-1/4-E, MOPA ou similar | MAT. | UN | 686
00000.3.1.31 | COTAÇÃO | Porca sextavada Æ 1/4", ref.: 114-49-1/4-E, MOPA ou similar | MAT. | UN | 2744
00000.3.1.32 | COTAÇÃO | Arruela lisa Æ 1/4", ref.: 114-47-1/4-E, MOPA ou similar | MAT. | UN | 4234
00000.3.1.33 | COTAÇÃO | Parafuso sextavado Æ 1/4" x 5/8”, ref.: 114-44-1/4-E, MOPA ou similar | MAT. | UN | 2850
00000.3.1.34 | COTAÇÃO | Saída vertical para eletroduto Æ 3/4", ref.: 139-11-3/4-Z, MOPA ou similar | MAT. | UN | 234
00000.3.1.35 | COTAÇÃO | Saída lateral diam 3/4" MOPA ou similar | MAT. | UN | 368
00000.3.1.36 | COTAÇÃO | Saída Vertical p/ Eletroduto diam. 1/2", Mopa ou similar | MAT. | UN | 1
00000.3.1.37 | COTAÇÃO | Acoplamento 38x38 MOPA ou similar | MAT. | UN | 1170
00000.3.1.38 | COTAÇÃO | Curva de Inversão 90 lisa 50x300 - Dobra 'U' - S/ tampa MOPA ou similar | MAT. | UN | 5
00000.3.1.39 | COTAÇÃO | Curva de Inversão 90 perf 50x300 - Dobra 'U' - S/ tampa, Mopa ou similar | MAT. | UN | 6
00000.3.1.40 | COTAÇÃO | Curva de Inversão 90 perf 50x100 - Dobra 'U' - S/ tampar | MAT. | UN | 4
00000.3.1.43 | COTAÇÃO | Te horizontal para eletrocalha 100x50mm em chapa 1,25mm, Valemam, Lifer, Bandeirantes ou Mopa | MAT. | UN | 19
00000.3.1.44 | COTAÇÃO | Te horizontal para eletrocalha 200x50mm em chapa 1,25mm, Valemam, Lifer, Bandeirantes ou Mopa | MAT. | UN | 6
00000.3.1.45 | COTAÇÃO | Te horizontal para eletrocalha 300x50mm em chapa 1,25mm, Valemam, Lifer, Bandeirantes ou Mopa | MAT. | UN | 3
00000.3.1.47 | COTAÇÃO | Cruzeta horizontal perf 50x300 - Dobra 'U' - S/ tampa MOPA ou similar | MAT. | UN | 7
00000.3.1.71 | COTAÇÃO | ELETROCALHA PERFURADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA TIPO U COM TAMPA 300X50X3000 . REF. 131-0100/050-Z, MOPA OU SIMILAR | MAT. | M | 76.08
00000.3.1.96 | COTAÇÃO | Luminária de embutir retangular confeccionada em aço tratado e pintadas em epóxi na cor branca, para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares TLD de 32W, reator embutido, composto de aletas e refletores parabólicos em alumínio de alto brilho, modelo TCS912, com todos os acessórios, de fabricação Philips ou similar. | MAT. | UN |  | 103.32
00000.3.1.99 | COTAÇÃO | Refletor LED SMD - 50W - Bi-volt - Amarelo - Corpo Preto | MAT. | UN |  | 431.74
00000.3.1.80 | COTAÇÃO | Luminária tipo plafonier, com vidro transparente, bocal de cerâmica E-27, em alumínio estampado, acabamento e pintura eletrostática poliéster, difusor em vidro temperado de 4mm com opções em jato total parcial ou transparente para 2 lâmpadas fluorescentes de 25W. | MAT. | UN |  | 64.86
00000.3.1.89 | COTAÇÃO | Luminária PL Electronic de 23W | MAT. | UN |  | 11.74
00000.3.1.90 | COTAÇÃO | Luminária PL Electronic de 32W | MAT. | UN |  | 28.68
00000.3.1.91 | COTAÇÃO | Lâmpada fluorescente tubular, tipo TLD, de 32W/127Vac | MAT. | UN |  | 5.72
00000.3.1.96 | COTAÇÃO | Reator de alto fator de potência (fp=0,92), tipo partida rápida para 2 lâmpada fluorescente de 32W / 127 Vac. | MAT. | UN |  | 18.35
[5 empty] | www.multiar.com.br | www.centralar.com.br | www.arconcionado.com.br
| COTAÇÃO | Ar condicionado a frio, tipo split cassete, capacidade de 48.000 BTU/h, com controle remoto | MAT | CJ | 7344 | 6999 | 6069