## LISTA DE MATERIAIS FINAL
ANEXO XII - PLANILHA DE CUSTOS
Cliente: | UNIFACEF BIBLIOTECA, UNIDADE I e UNIDADE II
Local: | AV.: MAJOR NICÁCIO, 2433 e AV. DR ISMAEL ALONSO Y ALONSO, FRANCA - SP | LS | 100% | BDI |  | 15%
P L A N I L H A D E Q U A N T I D A D E S E P R E Ç O S
Item | Discriminação dos Serviços | Un. | Quant. | Preço Unitário | BDI | Preço Total
1.15
1 | CLIMATIZAÇÃO
1.1 | EQUIPAMENTOS
1.1.1 | BIBLIOTECA |  |  |  |  | 36340
1.1.1.1 | Condicionador de ar tipo SPLIT CASSETE Cap. 48.000 BTU/h c/ gás refrigerante R22 | pç | 4 | 9085 | 1.15 | 36340 |  | 7900 | 36340
1.2.1 | UNIDADE 1 |  |  |  |  | 434319.35 |  | preço unitário
1.2.1.1 | Condicionador de ar tipo SPLIT TETO Cap. 48.000 BTU/h (cada) c/ gás refrigerante R22 | pç | 2 | 6900 | 1.15 | 13800 | 111 | 6000 | 13800
1.2.1.2 | Condicionador de ar tipo BI-SPLIT PAREDE Cap. 24.000 BTU/h (cada) c/ gás refrigerante R22 | pç | 3 | 4600 | 1.15 | 13800 | 27 | 4000 | 13800
1.2.1.3 | Condicionador de ar tipo SPLIT CASSETE Cap. 48.000 BTU/h (cada) c/ gás refrigerante R22 | pç | 29 | 9085 | 1.15 | 263465 | 138 | 7900 | 263465
1.2.1.4 | Condicionador de ar tipo SPLIT CASSETE Cap. 36.000 BTU/h (cada) c/ gás refrigerante R22 | pç | 10 | 8625 | 1.15 | 86250 |  | 7500 | 86250
1.2.1.5 | Condicionador de ar tipo SPLIT PAREDE Cap. 18.000 BTU/h (cada) c/ gás refrigerante R22 | pç | 1 | 2645 | 1.15 | 2645 |  | 8500 | #VALUE!
1.2.1.6 | Condicionador de ar tipo BI-SPLIT PAREDE Cap. 18.000 BTU/h (cada) c/ gás refrigerante R22 | pç | 2 | 4485 | 1.15 | 8970 |  | 2300 | 2645
1.2.1.7 | Condicionador de ar tipo SPLIT PAREDE Cap. 12.000 BTU/h (cada) c/ gás refrigerante R22 | pç | 1 | 1955 | 1.15 | 1955 |  | 3900 | 8970
1.2.1.8 | Caixa de ventilação para Ar Externo tipo CSD-Ø160mm | pç | 14 | 2150.5 | 1.15 | 30107 |  | 1700 | 1955
1.2.1.9 | Caixa de ventilação para Ar Externo tipo CSD-Ø200mm | pç | 2 | 2530 | 1.15 | 5060 |  | 1870 | 30107
1.2.1.10 | Caixa de ventilação para Ar Externo tipo CSD-Ø315mm | pç | 1 | 2645 | 1.15 | 2645 |  | 2200 | 5060
1.2.1.11 | Caixa de ventilação para Ar Externo tipo CSD-Ø400mm | pç | 1 | 3092.35 | 1.15 | 3092.35 |  | 2300 | 2645
1.2.1.12 | Caixa de ventilação para Ar Externo tipo MGD-Ø160mm | pç | 1 | 2530 | 1.15 | 2530 |  | 2689 | 3092.35
[8 empty] | 2200 | 2530 | #VALUE!
1.3.1 | UNIDADE 2 |  |  |  |  | 526539
1.3.1.1 | Condicionador de ar tipo SPLIT CASSETE Cap. 36.000 BTU/h (cada) c/ gás refrigerante R22 | pç | 40 | 8625 | 1.15 | 345000 |  | 7500 | 345000
1.3.1.3 | Condicionador de ar tipo SPLIT PAREDE Cap. 18.000 BTU/h (cada) c/ gás refrigerante R22 | pç | 1 | 2645 | 1.15 | 2645 |  | 2300 | 2645
1.3.1.4 | Condicionador de ar tipo SPLIT CASSETE Cap. 36.000 BTU/h (cada) c/ gás refrigerante R22 | pç | 4 | 8625 | 1.15 | 34500 |  | 7500 | 34500
1.3.1.5 | Condicionador de ar tipo SPLIT CASSETE Cap. 48.000 BTU/h (cada) c/ gás refrigerante R22 | pç | 14 | 9085 | 1.15 | 127190 |  | 7900 | 127190
1.3.1.6 | Caixa de ventilação para Ar Externo tipo CSD-Ø160mm | pç | 8 | 2150.5 | 1.15 | 17204 |  | 1870 | 17204 | 526539 | #VALUE! | #VALUE!
2 | DIFUSÃO DE AR |  |  |  |  | 4421.8305
2.1 | GRELHA DE INSUFLAÇÃO MOD. DV 100 x 100 mm + RG - REF. TROPICAL | pç | 6 | 19.067 | 1.15 | 114.402 |  | 16.58 | 114.402 | 114.402
2.2 | GRELHA DE INSUFLAÇÃO MOD. DV 150 x 100 mm + RG - REF. TROPICAL | pç | 3 | 24.4605 | 1.15 | 73.3815 |  | 21.27 | 73.3815 | 73.3815 |  | 997198.35 | 906543.9545 |  | 0.75534
2.3 | GRELHA DE INSUFLAÇÃO MOD. DV 200 x 150 mm + RG - REF. TROPICAL | pç | 1 | 31.5675 | 1.15 | 31.5675 |  | 27.45 | 31.5675 | 31.5675 |  | 171357.268 | 137085.8144 |  | 0.11422
2.4 | GRELHA DE INSUFLAÇÃO MOD. DV 200 x 200 mm + RG - REF. TROPICAL | pç | 1 | 38.502 | 1.15 | 38.502 |  | 33.48 | 38.502 | 38.502 |  | 1168555.618 | 1043629.7689 | 1.1197
2.5 | GRELHA DE INSUFLAÇÃO MOD. DV 300 x 200 mm + RG - REF. TROPICAL | pç | 1 | 46.621 | 1.15 | 46.621 |  | 40.54 | 46.621 | 46.621
2.6 | GRELHA DE INSUFLAÇÃO MOD. DV 350 x 250 mm + RG - REF. TROPICAL | pç | 10 | 63.848 | 1.15 | 638.48 |  | 55.52 | 638.48 | 638.48 |  |  | 1200174.2343 | 906543.9545 | 1042525.5477
2.7 | GRELHA DE INSUFLAÇÃO MOD. DV 400 x 200 mm + RG - REF. TROPICAL | pç | 18 | 84.3295 | 1.15 | 1517.931 |  | 73.33 | 1517.931 | 1517.931 |  |  |  | 137085.8144 | 157648.6866
2.8 | GRELHA DE INSUFLAÇÃO MOD. DV 400 x 250 mm + RG - REF. TROPICAL | pç | 4 | 95.105 | 1.15 | 380.42 |  | 82.7 | 380.42 | 380.42 |  |  |  | 1043629.7689 | 1200174.2343
2.9 | GRELHA DE INSUFLAÇÃO MOD. DV 450 x 350 mm + RG - REF. TROPICAL | pç | 7 | 135.3205 | 1.15 | 947.2435 |  | 117.67 | 947.2435 | 947.2435 |  |  |  |  | 1.15
2.10 | TOMADA DE AR EXTERNO MOC. T.A.E.-C. 400 x 200 mm + RG - REF. TROPICAL | pç | 1 | 98.532 | 1.15 | 98.532 |  | 85.68 | 98.532 | 98.532 | 3887.0805
2.11 | GRELHA DE INSUFLAÇÃO MOD. DV 300X150 mm + RG - REF. TROPICAL | pç | 21 | 3.75 | 1.15 | 78.75
2.12 | DAMPER CONTROLADOR DE VAZÃO MOD. DCV-0 250 x 250 mm REF. TROPICAL | pç | 8 | 57 | 1.15 | 456
3 | REDE DE DUTOS |  |  |  |  | 955.9375
3.1 | Dutos retangulares de chapa de aço galvanizado #26 | kg | 140 | 4.945 | 1.15 | 692.3 |  | 4.3 | 692.3 | 692.3
3.2 | Flangeamento Tipo Mitu | m | 25 | 10.5455 | 1.15 | 263.6375 |  | 9.17 | 263.6375 | 263.6375 | 955.9375
4 | INSTALAÇÕES ELETRICAS |  |  |  |  | 37950
4.1 | Quadro elétrico Ar Condicionado/Ventilação | cj | 6 | 575 | 1.15 | 3450 |  | 500 | 3450 | 3450
4.2 | Instalações eletricas e interligações para o sistema de Ar Condicionado | vb | 1 | 34500 | 1.15 | 34500 |  | 30000 | 34500 | 34500 | 37950
5 | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  |  | 119657.5
5.1 | Rede de dutos convencionais | kg | 140 | 8.625 | 1.15 | 1207.5 |  | 7.5 | 1207.5 | 1207.5
5.2 | Projetos executivos e as_built | vb | 1 | 4600 | 1.15 | 4600 |  | 4000 | 4600 | 4600
5.3 | Instalação de Linha Frigoríficas | unid | 116 | 862.5 | 1.15 | 100050 |  | 750 | 100050 | 100050 | [5 empty] | 143
5.4 | Obras Civis | vb | 1 | 13800 | 1.15 | 13800 | OBRAS CIVIS | 12000 | 13800 | 13800 | 119657.5
12000
6 | SERVIÇOS INDIRETOS |  |  |  |  | 8372
6.1 | Transporte equipamento | vb | 1 | 2645 | 1.15 | 2645 |  | 2300 | 2645 | 2645
6.2 | Testes balanceamento | vb | 1 | 345 | 1.15 | 345 |  | 300 | 345 | 345 | 2990 | 165440.518 | 143861.32
6.3 | Suporte metálico para condensadoras e caixa de ventilação (Unidade 1) | unid | 138 | 30 | 1.3 | 5382 | [5 empty] | #VALUE!
| TOTAL GERAL |  |  |  |  | 1168555.618
(UM MILHÃO CENTO E SESSENTA E OITO MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS )
FRANCA, 05/08/2011